复合梁应力测定研究实验

一、实验目的

    1.探讨复合梁在受到纯弯曲作用之后的应力，变形特点。

    2.用电阻应变测试方法测定复合梁在纯弯外力作用下的应力分布规律。

    3.掌握电阻应变测试方法的原理和应用。

二、实验仪器和设备  
1．TS3861型静态数字应变仪一台；

2．NH-10型多功能组合实验架一台；

3.铝、钢复合梁一根（贴有应变片，见图3-11所示）


[image: image1]
图3-11复合梁示意图

4.温度补偿块一块。

三、实验原理和方法
在多功能组合实验装置上进行复合梁应力测定实验的原理如图3-12所示，它由多功能组合实验架的加力丝杆、加力手轮、力传感器、数字测力仪、复合梁上压头，底板、立柱、销紧螺母等组成，实验时，旋转加力手轮，使上加力头向下压，完成加载过程。P力跨度为118，1/2P力跨度为380。


[image: image2]
图3-12

    复合梁的受力简图如图3-12所示，两种材料之间是由销钉和螺钉相互联接而成一个整体，上层为铝，弹性模量
[image: image3.wmf]Gpa

70

=

E

铝

，
[image: image4.wmf]33

.

0

=

m

；下层为钢，弹性模量
[image: image5.wmf]Gpa

210

=

E

钢

，
[image: image6.wmf]28

.

0

=

m

。

  通过公式
[image: image7.wmf]e

s

E

=

可算出贴片处的应力大小。

四、实验步骤

1.打开数学测力仪器电源， 预热10分钟。
2.将复合梁上的应变片有序地接入应变仪的AB桥臂，将温度补偿块上的应变片接入应变仪的BC桥臂用半桥测量线路测量每一片的应变。

3.量取实验梁尺寸（或记录梁上标明的尺寸）

4.预加载荷
[image: image8.wmf]30

0

=

P

N，以后逐级加载
[image: image9.wmf]100

=

D

P

N，最大加到
[image: image10.wmf]430

max

=

P

N即可。

5.记录读数。

五、实验结果处理

1.由虎克定律算出相应应力值。

本节思考题

    1.由测试数据分析，复合梁的应变是否成线性分布规律。

2.比较
[image: image11.wmf]1

e

、
[image: image12.wmf]2

e

、
[image: image13.wmf]3

e

、
[image: image14.wmf]4

e

、
[image: image15.wmf]5

e

、
[image: image16.wmf]6

e

能得出什么结论。

_1186207919.unknown

_1313564139.unknown

_1313564155.unknown

_1313564170.unknown

_1313564280.unknown

_1313564162.unknown

_1313564146.unknown

_1313562112.unknown

_1313562207.unknown

_1313564106.unknown

_1313562081.unknown

_1186207851.unknown

_1186207861.unknown

_1186207753.unknown

