三江学院教学进程表

20  11  ～ 20  12  学年   第  二  学期
课程名称：   建筑设备（建筑给排水工程）   班  级：   109083A,109083B,309083A    
教材名称：        建筑设备                出版社：         天津科学技术      
参考书目：《建筑给水排水工程》、《建筑给水排水工程学》、《建筑卫生技术设备》 
	学分数
	
	总学

时数
	14
	讲授

时数
	14
	实践

时数
	

	课堂讨论次数
	
	习题课

次数
	
	课后作业次数
	3
	辅导

答疑次数
	

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	√考试

□考查
	考试形式
	□开卷                 √闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：   高寿云         2012  年   02 月  19 日

院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日
	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	2月24日


	流体力学基础知识
---本节课讲解以下内容：
流体的基本特性(易流动性、质量、密度、重量、重度、粘性、压缩性、膨胀性等；流体静力学含静止流体压强特性及其分布及水静力学基本方程及其应用；流体动力学
含流态及阻力等概念。
	1
	
	
	
	

	
	2月24日


	室外给排水工程
---本节课讲解以下内容：
取水、净水、输水、用水、排水等环节； 室外给水系统的组成；室外排水系统组成、室外排水管道的布置与敷设。
	1
	
	
	
	

	2
	3月02日


	建筑给水工程
---本节课讲解以下内容：
各种给水系统的水质、水压和水量的要求；组成给水系统的各部分安装及敷设；各种给水方式的适用范围、图式和优缺点。给水管道布置、管道敷设、管道防护以及支架、吊架。       

    给水所需水压由四部分组成，了解配水点前流出水头的概念。住宅、公用建筑的最高日用水量、最大时用水量的计算方法，生活用水定额、小时变化系数。
水泵的主要参数，设置，泵房平面布置；贮水池、水箱的有效容积计算，水箱的配管和附件，水箱的安装高度；气压给水设备的分类、组成、工作原理和选择计算设计钞流量；确定管径，计算给水管网和水表的水头损失，求定给水系统所需压力，水力计算方法与步骤。
	2
	
	
	
	复习室内给水工程的相关内容，并完成布置的简答题。

	3
	3月09日


	消防给水系统
---本节课讲解以下内容：
设置室内消火栓系统的原则，消火栓给水系统的组成和供水方式，消火栓系统的布置和计算。

消火栓给水系统的水力计算：消火栓栓口所需压力，消防水池、水箱的贮存容积，消防管网的水力计算。


	2
	
	
	
	

	4
	3月16 日


	消防给水系统
---本节课讲解以下内容：
自动喷水灭火系统及组成，喷头及控制配件，喷头及管网布置。自动喷水灭火系统的水力计算。
其他固定灭火设施简介：干粉灭火系统，泡沫灭火系统，卤代烷灭火系统，二氧化碳灭火系统，蒸汽灭火系统，烟雾灭火系统。

	1
	
	
	
	复习消防给水系统的相关内容，并完成布置的简答题。

	
	3月16 日


	建筑排水工程
---本节课讲解以下内容：
排水系统的分类，排水系统的组成，排水管道组合类型；建筑内部排水的流动特点，水封的破坏及其原因；横管内水流状态，立管中水流状态，排水立管在水膜流时的通水能力，影响立管内压力波动的因素及防止措施。
排水管道及卫生器具的布置与敷设、布置与敷设原则；排水横支管的布置与敷设，排水立管的布置与敷设，横干管与排除管的布置与敷设，通气管的布置与敷设。

污废水的提升，污废水局部处理。
	1
	
	
	
	

	5
	3月23日


	建筑排水工程
---本节课讲解以下内容：
水落管外排水，长天沟外排水，内排水；雨水内排水系统中的水气流动物理现象；单斗雨水系统，多斗雨水排水系统。

雨水排水系统的水力计算：雨水量计算，普通外排水设计计算，天沟外排水设计计算，内排水系统的设计计算。
	1
	
	
	
	

	
	3月23日


	建筑热水供应
---本节课讲解以下内容：
热水供应系统的分类、组成和供水方式，热水供水系统的特点；热水供应系统的加热设备和器材与附件； 热水供应系统管道布置的基本要求，敷设配件及措施。
	1
	
	
	
	

	6
	3月30日


	建筑热水供应
---本节课讲解以下内容

热水水质，热水水温，热水用水定额；热水量、耗热量、热媒耗量的计算。
热水加热及贮存设备的选择计算，锅炉的选择计算。
热水管网的水力计算包括第一循环管网的选择计算，第二循环管网的选择计算。
	1
	
	
	
	

	
	3月30日


	高层建筑给排水系统
---本节课讲解以下内容：
高层建筑给水系统的技术要求，技术措施，高层建筑给水系统的水力计算。

   高层建筑排水系统的技术要求，技术措施。

   高层建筑热水系统的技术要求，技术措施。

   高层建筑消防给水系统的技术要求，技术措施。
	1
	
	
	
	复习建筑排水工程、建筑热水供应、高层建筑给排水系统的相关内容，并完成布置的简答题。

	7
	4月6日


	建筑给水排水施工图

---本节课讲解以下内容：

给排水施工图的表示方法及一般规定、室内给水施工图画法和特点 、室内外排水施工图画法和特点、建筑给排水施工图的识读。
	2
	
	
	
	


教务处印制

注意事项：
1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。
3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。
1

