三江学院实验室安全检查项目表
	序号
	检查项目
	要     求

	1
	体系与制度
	⑴成立安全管理小组，安全责任人落实到位

	
	
	⑵安全制度健全，有成文上墙  

	
	
	⑶定期进行安全、卫生检查，有检查记录

	
	
	⑷有安全隐患排查、整改方案，有突发事件应急预案

	2
	实验室安全教育
	⑴ 必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录

	
	
	⑵ 对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性

	3
	防火、防盗、防破坏等安全管理
	⑴实验室有防火、防盗、防破坏等基本设施和安全措施

	
	
	⑵消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通

	
	
	⑶实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物

	
	
	⑷实验室内不得乱扔烟头，不得使用明火接触易燃物质

	
	
	⑸易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识

	
	
	⑹实验设施设备安全运行，重点部位配备自动监控、安全警示标识等

	
	
	⑺门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺、门上有观察窗

	
	
	⑻实验室钥匙由专人管理，要有备用钥匙，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿

	
	
	⑼休息及节假日需锁好门窗

	4
	用电用水安全管理
	⑴ 实验室用电、用水安全

	
	
	⑵ 仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患

	
	
	⑶ 仪器设备无漏电现象

	
	
	⑷ 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象

	
	
	⑸学生用电、用水等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度

	
	
	⑹实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患

	
	
	⑺离开实验室时，必须关闭水源、电源

	5
	仪器使用操作安全
	⑴ 有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行

	
	
	⑵ 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求

	
	
	⑶ 仪器设备不能长时间、超高压使用，造成损坏

	
	
	⑷ 大型精密仪器设备有安全使用和管理措施

	
	
	⑸ 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处

	
	
	⑹ 大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训

	
	
	⑺ 学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导

	
	
	⑻大型精密仪器设备由专人负责使用管理

	
	
	⑼ 贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿）措施

	6
	环境安全管理
	⑴电路、水管道完好，无漏水现象，布局安全

	
	
	⑵ 危险废弃物处置及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求，能提供危险废弃物转移单

	
	
	⑶有毒有害实验废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象

	7
	实验室整洁状况
	⑴实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐

	
	
	⑵桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生

	
	
	⑶台面、柜内设备摆放有序


PAGE  

