附件：

三江学院实验室安全检查暂行规定

第一条 为加强我校实验室安全工作的制度化、规范化管理，及时发现和排除实验室安全隐患，根据《三江学院实验室安全工作规程（试行）》(校教字[2019]10号)文件精神，制定本规定。

第二条  按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则，各教学、科研单位（以下简称“各单位”）是本单位实验室安全管理工作的责任主体。实验室建设与设备管理处（以下简称“设备处”）负责指导、督查、协调有关单位做好实验室安全管理工作。

第三条  本规定适用于全校各校区范围内开展教学、科研的各类实验室。

第四条  各单位要高度重视和认真落实实验室安全管理工作。要进一步建立和完善本单位实验室的安全责任体系，明确本单位所属实验室的安全员，并将安全员和有效应急联系电话等信息统一制牌、张贴于实验室（各房间）门上，以便学校督查和应急联络。

第五条  各单位应建立安全检查工作的长效机制，明确检查人员、检查方法和检查要求，认真落实实验室安全检查工作，具体要求为：

（一）日查：由实验室安全员对所属实验室每日检查一次，主要对电器状况、防盗设施状况、消防器材状况、仪器设备安全状况、个人防护情况、危险品使用保存情况、实验废弃物、门窗等方面进行安全检查，填写《三江学院实验室日常安全排查记录本》（见附件一）。

（二）月查：在实验室安全员日查的基础上，由各单位安排相关负责人对所属实验室每月检查一次。月查内容见附件二的《实验室安全月查参考项目表》，重点检查创新类实验场所、特种设备、实验废弃物处置、安全教育与培训、责任制度落实、安全管理制度及实验操作规程遵守情况、安全隐患有效整改情况等方面，填写《三江学院实验室月查记录本》（见附件二）。

（三）配合上级部门和学校另行安排的检查。

（四）所有安全检查情况均需如实记录，记录需自行留档以便随时备查。

第六条  设备处会同其他职能部门定期与不定期组织检查或抽查，具体工作为：

（一）每年安排四次定期抽查（即分别在五一、国庆、暑假和寒假前夕进行），一次全面检查（每年11月份）。

（二）落实上级部门另行要求的实验室安全检查。

（三）不定期对存有安全隐患的相关单位实验室进行检查或抽查。

（四）对存在安全隐患需要整改的实验室，及时下达《三江学院实验室安全隐患整改通知单》（见附件三），并根据整改要求组织验收。

（五）如实记录检查或抽查结果，以及整改验收情况，记录需留档备案。

第七条  各单位对自查或学校抽查出的安全责任、安全隐患及安全事故应认真处置和落实。具体要求为：

（一）对查出的安全责任应及时纠正责任人的行为。

（二）对查出的安全隐患应及时有效整改；对因条件或其他方面的原因，一时不能整改到位的安全隐患，要落实临时性防范措施，确保不发生任何安全事故，条件具备时应及时整改到位。

（三）对安全隐患可以整改但久拖不决的，相关单位除责成当事人限期整改落实外，并将具体情况书面报告设备处。

（四）对已经发生安全事故的，相关单位应及时报告设备处、保卫处及其他相关部门，并做好事故的处置工作。

（五）对查出的安全责任、安全隐患或安全事故，各单位应通过通报或下达整改通知书等方式，及时反馈给各相关责任人。

（六）所有安全隐患具体整改措施、安全事故处置情况均需如实记录，记录需自行留档以便随时备查。

第八条  对于违反国家有关法律法规、学校规章制度的单位或个人，学校将视情况对相关责任人、责任单位进行责任追究。构成犯罪的，将依法移送司法机关处理。

第九条  本规定由实验室建设与设备管理处负责解释。

第十条  本规定自发布之日起施行。

附一：《三江学院实验室日常安全排查记录本》

附二：《三江学院实验室月查记录本》

附三：《三江学院实验室安全隐患整改通知单》

附一：

三江学院

实验室日常安全排查记录本

学院（部、中心）：

实验中心名称：

实验室名称：

地点：

实验室安全员：

使用时间：     —      学年第    学期

实验室建设与设备管理处编印

填 写 说 明

1.本记录专门用于日常实验室安全排查，一学期一本，由实验室安全员负责记录，并妥善保管、备查和存档。

2.实验室安全员每天例行排查实验室安全并做好记录，如发现安全隐患或异常现象，应及时组织排除，必要时上报分管领导及实验室建设与设备管理处协调处理。

3.“实验室电器状况”包括线路、照明开关、总开关、插座、线槽、照明电器、空调、电扇等排查情况；“防盗设施状况”包括门、窗、防盗网等排查情况；“消防器材状况”包括灭火器、灭火毯、消防栓、用水设施等排查情况；“仪器设备安全状况”包括实验室所有实验仪器设备的安全排查情况，对于有高速运转、高温、高压等特种设备的还需特别说明；“个人防护情况”包括需要配备的防护服、手套、口罩、帽子等情况；“危险品使用、保存情况”包括危险化学品、辐射、易燃易爆物品等的排查情况；“危废物处理情况”包括实验过程中产生的废气、废液和固体废物等需要专门处理的污染物排查情况。

4.本记录表中的排查项目和内容各实验室可根据实际情况有所增减，请在本实验室适用的排查项目和内容下格内打“√”，右侧其他栏供增加排查项目和内容用。

| 电器状况 | 防盗设施状况 | 消防器材状况 | 仪器设备安全状况 | 个人防护情况 | 危险品使用、保存情况 | 危废物处理情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验室安全日常排查记录

| 排查时间 | 实验室安全排查项目及内容（排查无异常，在相应项目的空格内） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器状况 | 防盗设施状况 | 消防器材状况 | 仪器设备安全状况 | 个人防护情况 | 危险品使用、保存情况 | 危废物处理情况 | 其他： |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“其他”栏供填写实验室调整增加排查项目和内容用，也可用作备注说明情况。

2.请各实验室安全员在排查有异常或者有隐患的项目对应空格内写明具体情况，并将整改情况在该记录本的后附“实验室安全整改情况纪要”中逐项写明。

实验室整改情况纪要

（请在纪要中详细记录发现安全隐患或事故的时间、相关人员、具体事由、整改措施、整改过程、整改结果等）

附二：

三江学院实验室月查记录本

—      学年第    学期

学院（部、中心）：

负责人：

实验室建设与设备管理处印制

实验室安全月查参考项目表

| 序号 | 分 类 | 重点检查工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全制度执行情况 | 实验室各项规章制度有无上墙？ |
|  |  | 是否严格执行月查制度？ |
|  |  | 是否组织假期前后实验室安全检查，并形成记录？ |
|  |  | 实验室门口是否有责任人、联系方式挂牌？ |
|  |  | 常用报警电话号码是否在各实验室房间公示？ |
|  |  | 是否建立安全检查台账，记录问题及整改完成情况？ |
|  |  | 是否对本室工作人员及学生进行过安全教育？ |
| 2 | 卫生环境 | 卫生状况是否良好？ |
|  |  | 是否有该报废（或废弃）处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、破损仪器、破损家具等）？ |
|  |  | 室内有无停放电动车、自行车等现象？ |
|  |  | 室内是否有烧煮食物、用餐现象？ |
|  |  | 室内有无发现鼠患虫害现象? |
|  |  | 室内是否有堆放私人物品现象？ |
|  |  | 是否有在实验室睡觉过夜现象？ |
| 3 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理？ |
|  |  | 消防通道是否通畅？ |
|  |  | 是否存在使用明火电炉现象？ |
|  |  | 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象？ |
| 4 | 水电安全 | 是否有电路容量不适用大功率设备的现象？ |
|  |  | 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？ |
|  |  | 是否有电线老化现象？ |
|  |  | 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ |
|  |  | 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ |
|  |  | 是否存在接线板直接放在地面的现象？ |
|  |  | 是否存在下水道堵塞现象？ |
|  |  | 是否存在自来水开着，无人值守现象？ |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ |
|  |  | 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |
| 5 | 防盗安全 | 门窗装置是否安全、完好？必要的监控设施是否完好？ |
|  |  | 是否存在门开着但无人值守的现象? |
|  |  | 实验室及有关库房、办公室的钥匙管理是否按制度落实执行？ |
| 6 | 学生安全管理 | 学生首次进入实验室是否经过必要的安全知识教育与培训？ |
|  |  | 实验室人员是否对学生实验中不安全行为进行及时警示？ |
|  |  | 指导教师和管理人员是否经常与学生交流安全知识经验？ |
| 7 | 日常安全管理 | 实验（如化学反应、电加热等）过程中，是否有人值守？ |
|  |  | 高危实验是否禁止单人单独操作？ |
|  |  | 是否注意电烙铁、电吹风、水冷却系统等器具的安全使用？ |
|  |  | 空调、计算机等电器是否开机过夜？ |
|  |  | 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施是否完好可用？ |
|  |  | 离开实验室时，是否关闭水源、电源、气源和门窗以防意外？ |
| 8 | 烘箱、 电阻炉 | 是否超期服役？ |
|  |  | 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等? |
|  |  | 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物）? |
|  |  | 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ |
| 9 | 废弃物 处置 | 废液、废弃试剂瓶是否按要求分类、收集、送至指定地点并登记？ |
|  |  | 实验废液、废弃试剂瓶是否经过预处理？有无倾倒或抛记录？ |
|  |  | 是否配备了实验废液分类容器？ |
|  |  | 实验废液收纳容器是否有明显标识标记？ |
|  |  | 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ |
|  |  | 是否有向下水道倾倒废弃化学药剂等现象？ |
|  |  | 是否存在实验室门外堆放实验废弃物的现象？ |
| 10 | 压力容器安全管理 | 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ |
|  |  | 是否存放残余废气钢瓶？ |
|  |  | 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ |
|  |  | 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ |
|  |  | 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ |
|  |  | 是否存在忘关安全阀现象？ |
|  |  | 是否有相应的气体标识？ |
|  |  | 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？ |
|  |  | 是否对气体连接管路进行检漏？ |
|  |  | 独立的气体钢瓶室是否有专人管理？ |
| 11 | 机电及 特种设备安全 | 操作规程有无明示、设备及安全防护装置是否正常? |
|  |  | 行车等特种设备是否按期检验？特种设备操作人员是否持证上岗？ |
|  |  | 有无机电及特种设备的安全警示标识？ |

实验室安全月查记录表

实验室：                                              房间号：

| 检查内容 | 月查及发现问题记录 |
| --- | --- |
| 安全制度执行情况 |  |
| 卫生环境 |  |
| 消防安全 |  |
| 水电安全 |  |
| 防盗安全 |  |
| 学生安全管理 |  |
| 日常安全管理 |  |
| 烘箱、电阻炉安全 |  |
| 废弃物处置 |  |
| 压力容器安全管理 |  |
| 机电及特种设备安全 |  |
| 安全教育与培训、责任制度落实、安全管理制度及实验操作规程遵守情况 |  |
| 安全隐患有效整改情况 |  |
| 其它 |  |
| 房间直接责任人（安全员） 意见 | 签字： 日期： |
| 月查负责人 意见 | 签字： 日期： |
| 学院（单位）处理 或整改意见 | 签字： 日期： |

检查人：                      记录人：                 检查时间：

附三：

三江学院实验室安全隐患整改通知单

第一联：设备处    第二联：保卫处    第三联：签收单位

NO:

| 致： 学院（单位） 经 年 月 日实验室安全检查发现，你学院（单位） 实验室存在下列安全隐患： 1.对无任何特殊原因，限于 年 月 日完成整改。整改完毕后，报实验室建设与设备管理处复查验证。 2.对确有特殊原因，应落实临时性防范措施，确保不发生任何安全事故，条件具备时应及时整改到位，并将落实情况于 年 月 日前书面报送到实验室建设与设备管理处备案。 3.对逾期不整改或久拖不决而造成人身伤亡和财产损失的相关单位及责任人，学校将根据相关规定，视责任性质和情节轻重追究责任；构成犯罪的将依法移送到司法机关处理。 三江学院实验室安全工作领导小组办公室 实验室建设与设备管理处 |  |
| --- | --- |
| 签收单位、负责人（签章）： | 签收日期： |
| 检查人员（签字）： | 检查日期： |

备注：

1.检查人员根据工作职责和安全检查要求应认真检查，若发现安全事故隐患，拟“三江学院实验室安全隐患整改通知单”并报送实验室安全领导小组办公室，由实验室安全领导小组办公室签发；

2.“三江学院实验室安全隐患整改通知单”签收单位为相关学院（单位），签收人为单位分管负责人；

3.“三江学院实验室安全隐患整改通知单”一式三份，分存设备处、保卫处及签收单位。