三江学院教学进程表

20  13  ～ 20  14  学年   第  二  学期
课程名称：          建筑设备            班  级：  212085A，212085B，212085C，212085D 
教材名称：         建筑设备             出版社：     天津科学技术出版社    
参考书目：《建筑给水排水工程》、《建筑给水排水工程学》、《建筑卫生技术设备》、 
《供暖通风与空气调节》、《空气调节》、《工业通风》
	学分数
	2
	总学

时数
	32
	讲授

时数
	32
	实践

时数
	

	课堂讨论次数
	
	习题课

次数
	
	课后作业次数
	4
	辅导

答疑次数
	

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	√考试

□考查
	考试形式
	□开卷                 √闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：   高寿云             2014  年   02 月  26 日

院（系）、教学单位负责人签名：                  2014 年   2  月  28 日
	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	2月28日
	流体力学基础知识：流体的基本特性；流体静力学；流体动力学。
	2
	
	
	
	

	2
	3月07日
	室外给排水工程：室外给水系统的组成；室外排水系统组成、室外排水管道的布置与敷设。

建筑给水工程：给水的水质、水压和水量；给水方式的适用范围、图式和优缺点。
	2
	
	
	
	

	3
	3月14日
	给水所需水压的组成，了解配水点前流出水头的概念。

水泵设置，泵房平面布置；贮水池、水箱的有效容积计算。给水系统所需压力，水力计算方法与步骤。
	2
	
	
	
	复习室内给排水工程的相关内容，并完成布置的简答题。

	4
	3月21日
	消防给水系统：设置室内消火栓系统的原则，消火栓给水系统的组成和供水方式，消火栓系统的布置和计算。
	2
	
	
	
	

	5
	3月28日
	消防给水系统：自动喷水灭火系统及其水力计算。
建筑排水工程：排水系统的分类及组成；排水管道组合类型。排水管道及卫生器具的布置与敷设、布置与敷设原则。
	2
	
	
	
	复习消防给水系统的相关内容，并完成布置的简答题。

	6
	4月04日


	建筑排水工程：雨水排水系统，雨水量计算，普通外排水设计计算，天沟外排水设计计算，内排水系统的设计计算。
建筑热水供应：热水供应系统的分类、组成和供水方式，热水供水系统的特点。
	2
	
	
	
	

	7
	4月11日
	建筑热水供应：热媒耗量的计算；热水加热及贮存设备的选择计算，锅炉的选择计算；热水管网的水力计算。
高层建筑给排水系统：高层建筑给水系统的水力计算；高层建筑排水系统的技术要求、技术措施。 
	2
	
	
	
	

	8
	4月18日
	建筑给水排水施工图：给排水施工图的表示方法及一般规定、室内给水施工图画法和特点 、室内外排水施工图画法和特点、建筑给排水施工图的识读。
	2
	
	
	
	

	9
	4月25日
	暖通空调基础知识：导热、对流、辐射的基本概念；冷、热负荷的概念及其计算。
	2
	
	
	
	

	10
	5月02日
	供暖系统：热水供暖系统--- 自然循环热水供暖系统、机械循环热水供暖系统、高层建筑热水供暖系统；蒸汽供暖系统---低压蒸汽供暖系统、高压蒸汽供暖系统。
	2
	
	
	
	复习室内供热、通风工程的相关内容，并完成布置的简答题。

	11
	5月09日
	通风工程：工业与民用建筑的污染源；稀释方程，必需的通风量；全面通风系统，局部通风与事故通风。
	2
	
	
	
	

	12
	5月16日
	通风工程：自然通风基本原理；通风房间的空气平衡与热平衡；改善室内空气品质的综合措施。自然通风基本原理，热车间自然通风设计要点。
	2
	
	
	
	

	13
	5月23日
	空气调节：全空气系统与空气-水系统的分类；全空气系统的送风量，送风参数、新风量；定风量双风道系统基本概念；变风量系统的特点；空气-水风机盘管系统中的新风系统。
	2
	
	
	
	复习空调的相关内容，并完成布置的简答题。

	14
	5月30日
	空气调节：空调水系统形式--开式系统和闭式系统、 定流量和变流量水系统、 单级泵水系统和双级泵水系统。空调水系统的分区。
	2
	
	
	
	

	15
	6月06日
	空气调节：冷热源、管路系统及消声隔振。保温与隔热的目的和保温隔热结构、 管道、设备保温的热力计算。隔断或阻挡，排烟，加压防烟。
	2
	
	
	
	

	16
	6月13日
	空气调节施工图：空调施工图的表示方法及一般规定、空调平面图画法和特点、空调系统图、剖面图、详图；空调施工图的识读。
	2
	
	
	
	


教务处印制

1

